ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Гасно уље за ложење-екстра лако EVRO EL мора да задовољава све техничке и дуге захтеве, који су табеларно приказани у Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017-исправка, 50/2018 и 101/2018).

Квалитативна и квантитивна контрола пријема добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће се уз присуство представника обе уговорне стране на месту испоруке добара.

Понуђач гарантује за квалитет прозвода достављањем исправе о усаглашености (декларација о усаглашености или извештај о испитивању или сертификат или уверење о контролисању или потврда о усаглашености или други документ којим се потврђује усаглашеност производа са прописаним захтевима), издате од стране произвођача или именованог тела за оцењивање усаглашености).

Сматра се да је Наручилац квантитативно и квалитативно примио добра у моменту потписивања отпремнице од стране Наручиоца.

Наручилац има право на рекламацију квалитета испорученог гасног уља за ложење-екстра лако EVRO EL, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања.

У случају постојања квантитативних недостатака Наручилац може одмах уложити приговор, а Понуђач се обавезује да одмах комисијски утврди чињенице, о чему ће се сачинити записник који потписују присутни представници обе уговорне стране.

Квантитативне недостатке констатоване записником из става 1. овог члана, Понуђач је дужан да без одлагања отклони о свом трошку.

У случају постојања квалитативних недостатака који су уочени непосредним опажањем приликом испоруке, Наручилац може одмах уложити приговор, а Понуђач се обавезује да одмах упути стручно лице ради узорковања и анализе.

Уколико Наручилац не омогући стручном лицу Понуђача да изврши узорковање, губи право на истицање приговора.