**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ИЗВРШЕЊА**

**Техничке карактеристике:** Гасно уље за ложење-екстра лако EVRO EL мора да задовољава све техничке и дуге захтеве, који су табеларно приказани у Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017-исправка, 50/2018 и 101/2018).

**Количина и опис добара:** Потребна укупна количиназа део грејне сезоне 2021/2022 годину је -**19.000** литара гасног уља за ложење и то за грејање следећих школских објеката:

1. ОШ. „13.октобар“, улица Алексе Шантића бб,Ћуприја: 17.500 лит (матична школа)
2. Подручно одељење школе у селу Супска , општина Ћуприја: 1.500 лит.

 Количине дате у техничкој спецификацији су **оквирне** потребе Наручица и Наручилац задржава право да по потреби изврши корекцију, односно Наручилац није у обавези да преузме уговорену количину уколико се не укаже потреба за добрима која су предмет јавне набавке.

**Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:** Квалитативна и квантитивна контрола пријема добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће се уз присуство представника обе уговорне стране на месту испоруке добара.

Понуђач гарантује за квалитет прозвода достављањем исправе о усаглашености (декларација о усаглашености или извештај о испитивању или сертификат или уверење о контролисању или потврда о усаглашености или други документ којим се потврђује усаглашеност производа са прописаним захтевима, издате од стране произвођача или именованог тела за оцењивање усаглашености) да је понуђено гасно уље екстра лако EVRO EL у складу са карактеристикама из Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017-исправка, 50/2018 и 101/2018). ) у виду неоверене копије. Доказ не може бити старији од 6 месеци у време отварања понуда.

Понуђач такође мора да поседује Лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, издатом од стране Агенције за енергетику Републике Србије*,*и исту достављау виду неоверене копије*.* Лиценца мора бити важећа.

**Рок и начин испоруке:** Испорука добара ће се изввршити једнократно , најкасније до 31.12.2021. године, с тим да рок испоруке не може бити дужи од 3 дана, од дана достављања наруџбенице наручиоца. Превоз добара вршиће се у организацији понуђача (добављача).

**Место испоруке:** Испорука добара врши се франко магацин наручиоца (резервоар)у дворишту матичне школе у Ћуприји, у улици Алексе Шантића бб( 17.5000лит) и резевоар у дворишту подручног одељења школе у селу Супска код Ћуприје(1.500 лит), према термину који одреди наручилац.

**Рок и начин плаћања:** Рок плаћања 45 дана, рачунајући од дана дана када фактура унета уцентрални регистар фактура, уз рачун доставити документ којим је потврђена појединачна испорука (потписана и оверена отпремница од стране наручиоца).Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:** Понуђач коме је додељен уговор, на дан потписивања уговора о јавној набавци, доставља Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро и благовремено извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депонованих картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ОШ "13.октобар ", са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност , која мора да важи још 15 дана, од дана истека рока испоруке добара која су предмет јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза.

Понуђач (дужник) издаје овлашћење –менично писмо за корисника бланко сопствене менице

Којом овлашћује Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10% од вредности уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у своју корист.

Дужник овлашћује банке код којих има рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих његових рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до 15.01.2022.године (15 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла).

**Рок важења понуде**: Не краћи од 35 дана, од дана отварања понуда.